## （H30.04）
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年４月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 乘松 孝匡
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 4.56
| 一般廃棄物 |  |  |  | 4.56
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-04-11
| 報告日 |  | 2018-04-16
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.2
| BOD |  | mg/L |  | 9.4
| SS |  | mg/L |  | 55
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 20
放流水 | pH |  | ― |  | 7
| BOD |  | mg/L |  | 2.1
| SS |  | mg/L |  | 5
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 16
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | －
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | －
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | －
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.05)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年５月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 乘松 孝匡
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 11.49
| 一般廃棄物 |  |  |  | 11.49
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-05-16
| 報告日 |  | 2018-05-22
浸出水 | pH |  | ― |  | 8
| BOD |  | mg/L |  | 25
| SS |  | mg/L |  | 51
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 28
放流水 | pH |  | ― |  | 7.3
| BOD |  | mg/L |  | 2.6
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 28
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | －
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | －
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | －
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.06)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年６月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 乘松 孝匡
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 14.31
| 一般廃棄物 |  |  |  | 14.31
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-06-14
| 報告日 |  | 2018-06-19
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.7
| BOD |  | mg/L |  | 100
| SS |  | mg/L |  | 180
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 30
放流水 | pH |  | ― |  | 7.5
| BOD |  | mg/L |  | 2.3
| SS |  | mg/L |  | 3
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 23
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | 65
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | 16
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | 15
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | 9
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.07)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年７月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 乘松 孝匡
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 8.86
| 一般廃棄物 |  |  |  | 8.86
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-07-11
| 報告日 |  | 2018-07-24
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.5
| BOD |  | mg/L |  | 62
| SS |  | mg/L |  | 83
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 23
放流水 | pH |  | ― |  | 7.6
| BOD |  | mg/L |  | 1.6
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 22
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | 83
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | 21
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | 17
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | 14
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.08)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年８月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 乘松 孝匡
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 8.11
| 一般廃棄物 |  |  |  | 8.11
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-08-07
| 報告日 |  | 2018-08-13
浸出水 | pH |  | ― |  | 8
| BOD |  | mg/L |  | 110
| SS |  | mg/L |  | 120
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 33
放流水 | pH |  | ― |  | 7.7
| BOD |  | mg/L |  | 1.6
| SS |  | mg/L |  | 1
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 28
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | 69
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | 18
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | 20
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | 12
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.09)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年９月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 浅妻 直人
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 14.69
| 一般廃棄物 |  |  |  | 14.69
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-09-04
| 報告日 |  | 2018-09-10
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.7
| BOD |  | mg/L |  | 86
| SS |  | mg/L |  | 26
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 34
放流水 | pH |  | ― |  | 7.1
| BOD |  | mg/L |  | 1.9
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 30
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | 78
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | 17
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | 16
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | 12
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.10)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年１０月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 浅妻 直人
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 12.27
| 一般廃棄物 |  |  |  | 12.27
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-10-10
| 報告日 |  | 2018-10-17
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.9
| BOD |  | mg/L |  | 120
| SS |  | mg/L |  | 92
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 30
放流水 | pH |  | ― |  | 7.3
| BOD |  | mg/L |  | 1.2
| SS |  | mg/L |  | 4
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 26
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | 62
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | 17
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | 18
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | 15
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.11)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年１１月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 山下 真
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 17.24
| 一般廃棄物 |  |  |  | 17.24
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-11-07
| 報告日 |  | 2018-11-13
浸出水 | pH |  | ― |  | 8.3
| BOD |  | mg/L |  | 60
| SS |  | mg/L |  | 38
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 32
放流水 | pH |  | ― |  | 7.4
| BOD |  | mg/L |  | 0.8
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 28
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | 70
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | 18
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | 17
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | 12
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H30.12)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３０年１２月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 山下 真
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 3.13
| 一般廃棄物 |  |  |  | 3.13
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2018-12-12
| 報告日 |  | 2018-12-19
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.9
| BOD |  | mg/L |  | 52
| SS |  | mg/L |  | 56
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 33
放流水 | pH |  | ― |  | 7.3
| BOD |  | mg/L |  | 2
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 34
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | -
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H31.01)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３１年１月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 山下 真
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 1.07
| 一般廃棄物 |  |  |  | 1.07
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2019-01-16
| 報告日 |  | 2019-01-22
浸出水 | pH |  | ― |  | 7.7
| BOD |  | mg/L |  | 62
| SS |  | mg/L |  | 38
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 35
放流水 | pH |  | ― |  | 7.3
| BOD |  | mg/L |  | 2.9
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 33
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | -
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
|  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H31.02)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３１年２月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 山下 真
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 1.63
| 一般廃棄物 |  |  |  | 1.63
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2019-02-13
| 報告日 |  | 2019-02-18
浸出水 | pH |  | ― |  | 8.2
| BOD |  | mg/L |  | 62
| SS |  | mg/L |  | 44
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 30
放流水 | pH |  | ― |  | 7.4
| BOD |  | mg/L |  | 2.9
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 29
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | -
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## (H31.03)
月形町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（平成３１年３月）
施設設置者名 |  | 月形町
施設名 |  | 月形町衛生センター
施設所在地 |  | 月形町字知来乙９５７番地１
許可(届出)年月日 |  | 1992-07-03 |  |  | 許可番号 |  | 衛施第９３－３号 |  |  | 技術管理者名 |  | 山下 真
埋立地面積 |  | 12,420m2 |  |  | 埋立容量 |  | 67,900m3 |  |  | しゃ水工 |  | 原地盤利用＋その他遮水
浸出水処理施設規模 |  | 40m3/日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板＋凝集沈殿
埋立対象廃棄物 |  | 一般廃棄物
○ 埋立状況
埋立ごみ量（t) |  |  |  |  | 6.22
| 一般廃棄物 |  |  |  | 6.22
| 産業廃棄物 |  |  |  | 0
○ 地下水、放流水等の状況
| 採取日 |  | 2019-03-06
| 報告日 |  | 2019-03-11
浸出水 | pH |  | ― |  | 8
| BOD |  | mg/L |  | 26
| SS |  | mg/L |  | 36
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 22
放流水 | pH |  | ― |  | 7.2
| BOD |  | mg/L |  | 2.4
| SS |  | mg/L |  | 2
| 窒素含有量 |  | mg/L |  | 21
地下水 | 電気伝導率(上流) |  | mS/m |  | -
| 電気伝導率(下流) |  | mS/m |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(上流) |  | mg/L |  | -
| 塩化物ｲｵﾝ(下流) |  | mg/L |  | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
○埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況
点検項目 |  | 悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散状況、法面・遮水工の状況、浸出水処理設備機器類点検
点検結果 |  | ○：異常なし ×：異常あり
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等